防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案

（应急预案总则）

为加强医院医疗废弃物、污水、废气排放、危险废物堆存、辐射安全等风险源的管理，防止风险源流失、遗失、变卖等问题，特制定应急预案如下：

一、 医疗废弃物由总务处专人下收，集中存放，由集中处置单位来院外运。在院内的运送过程中，严禁流失、私自变卖。遇到问题，及时汇报科领导，查明原因，查出源头，追回遗失物品。对于将医疗废弃物混装的单位进行处理，并加强分类处理，报告感染管理科，监督管理。遇到重大医疗废弃物流失现象，报告环保部门备案。

二、 医疗废水经处理后，达标排放。遇消毒设备出现故障时，及时维修，恢复正常运行。

三、 医院辐射源安全稳妥处置、安放。对存放辐射源的设备加强管理，防止遗失。辐射源取出、安放时，做好记录，与设备厂家双签管理。发现问题，查明原因，及时汇报。

东南大学附属中大医院环境保护应急装备清单

- 感染应急物资                  二、 供水应急物资

一次性鞋套        500双           三角阀        5只

一次性隔离服      50件             球阀          5只

胶鞋              10双             水嘴          5只

防护眼镜          50副             波纹管      6长4短

防护服            50件             水箱洁具：

背式喷雾器        2只              进水阀        5套

喷壶              4只              马桶盖        5付

- 供电应急物资                  翻根          5个

20瓦电灯管       5支               撬杆         5个

40瓦电灯管       5支              四、 救护应急物资

插座             1盒               救护车       1辆

开关             2盒               担架         1付

空气开关         1盒               氧气瓶（10升） 1瓶

启辉器           1盒               以上物品随车

电筒             20个

蜡烛            200根

电池             24节

应急灯           5个

各病区、值班科室备有应急灯2个，电筒三个。

医院医疗废弃物处理应急预案

（2017.9修订版）

为有效的预防及时控制和清除医疗废弃物流失、泄露、扩散和意外事故所造成的危害，保障人民群众的生命安全，维护正常的医疗秩序，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》制定本方案：

一、组织管理，成立医院医疗废弃物管理应急小组

组长：        范晓娜

副组长：      柳  东

成员：        张红芳     孙景卫    丁晓芹     王鸣凤

(贺丽君     许美霞    俞  媛)

运送公司经理：孙 璇   王 英

医疗废物管理员：王家友   许金智

二、医疗废弃物管理部门：总务科；    监督监管部门：感管科。

三、医院全体工作人员均有义务监督医疗废弃物的管理，当发现医疗废弃物流失、泄露、扩散时，应立即上报医院总务科73101或分管院长，下班时间报行政总值班73300，医院应在48小时内上报区卫生局和区环保局等有关上级部门。

四、医院发生医疗废弃物管理不当，导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对患病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在24小时内向区卫生局、环境保护主管部门报告，并根据《医疗废物管理条例》的规定，采取相应紧急处理措施，并逐级上报。

五、发生医疗废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，应当按照《传染病防治法》及有关规定报告并采取相应措施。

六、当发生医疗废弃物流失、泄露、扩散和意外事故时，应按照以下要求及时采取紧急处理措施。

1、确定流失、泄露、扩散的医疗废弃物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。

2、组织有关人员对发生医疗废弃物泄露、扩散的现场处理。

3、对被医疗废弃物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响。

4、采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。（可利用凳子、警戒红绳、一米线等进行隔离）

5、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

6、工作人员应当做好卫生安全防护后再进行工作，处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施，预防类似事件发生。

7、对引起事件的责任人应追究其法律责任。

医院污水处理安全生产及突发事件应急预案

（2017.9修订版）

为有效的预防及控制和消除因污水处理站发生故障导致污水泄漏或污水排放不达标等所造成的危害，保障人民群众的生命安全，维护正常的医疗秩序，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规范》，制定本应急预案。

- 组织管理：成立医院污水处置管理应急小组

- 组长：        院  长：         范晓娜

- 副组长：      副院长：         柳东

- 成员：        院感科：         张红芳

- 总务科：         孙景卫     丁晓芹

- 医务部：         张持东

- 护理部：         贺丽君

- 医疗污水管理员： 孔庆伟     汪六五

- 设备操作员：伏成超 葛逸峰 许道明 马建强 丁凯

- 二、污水管理部门：总务处

- 三、预案启动条件

- 本预案由应急领导小组组长（副组长）宣布启动。当发生以下特殊情况时，本预案将自动启动。

- （1） 污水水量超过设计标准时；

- （2） 大面积、长时间停电时；

- （3） 污水站发生安全事故影响水处理装置运行时；

- （4） 发现出水口水质超标时；

- （5） 污水在设备安全运行情况下发生泄漏时；

- （6） 其他突发情况导致的污水泄漏或影响污水设备正常运行等的安全事故时。

- 四、应急预案内容

- 污水处理应急小组成员及污水站管理和运行工作人员均应参加院感科和总务科的应急培训和演练，做好培训记录，发生事故后应迅速启动本预案。本应急预案内容如下：

- 迅速撤离现场附近的所有无关人员，保护现场，必要时进行隔离，值班人员电话汇报给应急小组的主要领导，并成立应急小组，启动应急预案。

- 应急小组的领导根据事故大小评估风险，并及时上报区卫生局、区环保局。

- 紧急联系维保厂家对机器设备进行故障排除，确保各项水处理指标排放达标。

- 必要时请环保部门、疾控部门等主管上级单位现场指导，并在环保局的指导下采取临时应急措施，确保排放达标。

- 如发生洪涝灾害或山体滑坡等自然地质灾害，应立即切断电源，组织人员抢救设备、仪器，并请上级主管部门（区环保局、疾控中心）现场指导、处置，将风险和损失降到最低。

- 险情排除后，应严格按照要求检查设备和仪器的运行状况，并经由环保局工作人员进行评估，确认正常运行和达标排放后，解除本应急预案。

- 污水处理站突发事件应急流程图

污水处理突发事件

汇报总务科或总值班

73101   73300

汇报分管院领导

上报区环保部门

组织人员现场应急处置

排除故障，达标排放

- 现场指导